附件1

生产工艺和生产人员配置说明

项目名称：

建设单位：

本说明为建设单位提供的生产工艺简介和建筑物使用人数基础资料，作为设计单位进行建筑防火及安全疏散设计的依据。

- 生产工艺说明（可根据工程具体情况增减）

- 工艺流程说明

1.1  1#厂房 单体生产 商用卡车轮胎 产品，主要工艺流程包括： ①胶料混炼（生胶、炭黑、粉料、油料及各种小粉料，根据生产工艺的要求按程序在密炼机中进行混炼）②压延（钢丝/纤维帘布经导开、整经、干燥后进入四辊压延机两面同时覆胶）③挤出（终炼胶片在挤出压延生产线挤出，冷却）④成型(钢丝及纤维帘布裁断，子午胎成型)⑤硫化(子午线轮胎在双模定型硫化机中进行硫化) ⑥终检(成品物理、化学试验)⑦入库(通过轮胎自动运输廊，产品进入成品库)。 根据上述生产工艺，判定生产的火灾危险性类别为：丙类。

（上述举例：列出主要工段-工序的生产过程中使用或产生的成品或半成品的火灾危险性类别；列出生产过程中危化品的使用情况，火灾危险性类别及用量。）

1.2  2#厂房 单体生产       产品，主要工艺流程包括：        。

1.3 ……

- 生产物料使用、存储情况

2.1 主要原材料、辅助材料用量见表2.1

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 年用量 | 最大储存量 | 储存地点 | 火灾危险性分类 | 闪点（℃） | 爆炸极限 | 灭火方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过硫酸钠 （氧化剂） | 固体 | 40吨 | 5吨 | 6#危化品库 | 乙类 |  | - |  |
| 2 | 聚乙烯醇 | 固体 | 5吨 | 10吨 | 6#危化品库 | 丙类 | 79 | - |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（举例说明材料的信息填写方式）

  - 室外储罐情况说明(如不涉及，可整条删除)

2.2.1  4#罐区为（甲/乙/丙）类  （乙醇/  …）液体储罐区，为固定顶/浮顶，□是 □否 为卧式储罐，采用□地上式/ □半地下式/ □地下式。罐区总容量为    m³，单罐最大容量为     m³。
2.2.2  5#罐区为    （氧气/氢气…）气体储罐区，储存可燃/助燃气体，为□湿式/□干式，采用□地上式/□半地下式/□地下式。罐区总容积为     m³。
2.2.3 6#罐区为液化石油气储罐区。单罐容积不大于   m³，总容积不大于    m³。… …

3  产品包装方式： （纸箱，塑料，木箱等） ；单位产品可燃物包装重量占比          ；体积占比         。

（可按不同产品分别描述）

4  成品或半成品储存方式：  (货架高度，层数，是否机械化无人库……   ) 。

（可按不同仓储建筑使用情况分别描述）

- 为生产配置的使用人数统计表:

| 建筑单体编号 | 建筑单体名称 | 楼层 | 最大同时使用人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1#生产厂房 | 地下一层 | 10 | 360 |
|  |  | 一层 | 200 |  |
|  |  | 二层 | 150 |  |
| 02 | 2#生产厂房 | 一层 | 120 | 200 |
|  |  | 二层 | 80 |  |
| 03 | 3#仓库 | 一层 | 5 | 5 |
| 04 | 4#测试厂房 | 一层 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |
| 05 | … … |  |  |  |

（注：上述人数计算应按生产工艺的工位布置提供准确的说明）

建设单位：（盖章）                                  年    月    日